Показатели качества результатов количественного химического анализа лаб. Химико-спектральных методов анализа ГИН СО РАН (Улан-Удэ).  2014 г.

| Определяемый элемент | Диапазон измерения (в %) | Показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа в виде среднего квадратического отклонения | Показатель правильности результатов анализа (границы, в которых сист. погр. находится с принятой вероятностью Р) | Показатель точности результатов анализа (границы, в которых погрешность любого из совокупности результатов находятся с принятой вероятностью Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.0-20.0 | 0,25 | ±0.10 | ±0.50 |
|  | 40.0-49.9 | 0,42 | ±0,26 | ±0,88 |
| SiO2 | 50.0-59.9 | 0,36 | ±0,20 | ±0,72 |
|  | 60,0-69,9 | 0,41 | ±0,14 | ±0.82 |
|  | 70,0-79,9 | 0,47 | ±0,18 | ±0.94 |
| TiO2 | 0.2-0.5 | 0.012 | ± 0.01 | ±0.024 |
|  | 0.5-2,0 | 0,03 | ±0.02 | ±0,06 |
| Al2O3 | 10.0-19.9 | 0,18 | -0,17± 0.11 | ±0.36 |
| Fe2O3 | 2.0-9.9 | 0.11 | ±0,04. | ±0.20 |
|  | 10,0-19.9 | 0.21 | ±0.08 | ±0,42 |
| FeO | 2.0-9,9 | 0.11 | 0.08±0.06 | ±0.22 |
| МnО | 0.10-0.50 | 0.01 | ±0.01 | ±0,02 |
| MgO | 1.0- 9.9 | 0.12 | ±0,04. | ±0,24 |
|  | 10.0-29.9 | 0,24 | ±0.10 | ±0,48 |
| CaO | 2.0-9.9 | 0.18 | ±0.06 | ±0,36 |
|  | 10.0-29.9 | 0.30 | -0.29±0.12 | ±0,60 |
| Na2O | 0.5-2.0 | 0.06 | ±0.02 | ±0,12 |
|  | 2.0-9.9 | 0.17 | ±0.06 | ±0,34 |
| K2O | 0.5-2.0 | 0.05 | ±0.02 | ±0.10 |
|  | 2.0-5.0 | 0.10 | ±0.04 | ±0,20 |
| P2O5 | 0.10-0.49 | 0,01 | -0,01±0,004 | ±0.02 |
|  | 1.0-1.9 | 0,01 | ±0,010 | ±0.10 |
| ппп | 2,00-10,00 | 0,10 |  |  |
|  | 1,00-2,00 | 0,17 | ±0,08 | ±0,34 |
| CO2 | 5,00-10,00 | 0,2 | ±0,04 | ±0,40 |
|  | 30,00-40,00 | 0,42 | 0,57±0,24 | ±0,84 |
| F | 0,10-0,30 | 0,015 | ±0,004 | ±0,030 |

| Определяемый элемент | Диапазон измерения (в г/т) | Показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа в виде среднего квадратического отклонения | Показатель правильности результатов анализа (границы, в которых сист. погр. находится с принятой вероятностью Р) | Показатель точности результатов анализа (границы, в которых погрешность любого из совокупности результатов находятся с принятой вероятностью Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5-2,0 | 0.10 | -0,15±0,6 | ±0,20 |
| Co | 2,0-10,0 | 0,27 | ±0,38 | ±0,66 |
|  | 10,0-50,0 | 3,4 | ±1,5 | ±7,0 |
|  | 2,0-10,0 | 0,51 | 0 | ±1,0 |
| Ni | 10,0-50,0 | 2,4 | -6±2,8 | ±4,8 |
|  | 50,0-200,0 | 5,8 | ±0,41 | ±11,6 |
|  | 2,0-10,0 | 0,76 | ±0,42 | ±1,5 |
| V | 20,0-50,0 | 2,7 | ±1,56 | ±5,4 |
|  | 50,0-200,0 | 7,3 | ±3,9 | ±0,15 |
|  | 200,0-500,0 | 14,8 | -8±7,1 | ±0,30 |
| Cr | 10,0-50,0 | 1,8 | ±0,68 | ±3,5 |
|  | 50,0-200,0 | 8,3 | 10 ±3,2 | ±17 |
| Сu | 2,0-10,0 | 0,51 | -1,1 ±0,68 | ±1,02 |
|  | 10,0-50,0 | 3,4 | ±1,42 | ±6,8 |

| Определяемый элемент (предел обнаружения, г/т) | Диапазон измерения (в г/т) | Показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа в виде среднего квадратического отклонения | Показатель правильности результатов анализа (границы, в которых сист. погр. находится с принятой вероятностью Р) | Показатель точности результатов анализа (границы, в которых погрешность любого из совокупности результатов находятся с принятой вероятностью Р) / доп.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 10,0-50,0 | 0,01 | -1,04 ± 0,82 | ±0,82 / 18 |
| (2,0) | 50,0-100,0 | 0,4 | -4,3±1,8 | ±1,9 / 44 |
|  | 5,0-10,0 | 0 | 0,14±0,04 | ±0,04 / 4,4 |
| La | 10,0-50,0 | 0,38 | -1,6±0,98 | ±1,24 / 17,6 |
| (8,0) | 50,0-100,0 | 0,25 | -2,1±1,8 | ±1,85 / 44 |
|  | 10,0-50,0 | 0,17 | ±1,4 | ±2,82 / 17,6 |
| Ce | 50,0-100,0 | 0,36 | -3,1±2,0 | ±1,1 / 44 |
| (10,0) | 100,0-500,0 | 0,69 | ±9,8 | ±9,9 / 174 |
| Pr | 2,0-10,0 | 0,06 | 0,21±0,20 | ±1,9 / 3,5 |
| (8,0) | 10,0-50,0 | 0,0004 | ±0,58 | ±0,56 / 17,6 |
| Nd | 10,0 -50,0 | 0,1 | ±0,80 | ±0,76 / 9 |
| (8,0) | 50,0-100,0 | 0,41 | -2,8±1,7 | ±1,9 / 44 |
| Sm | 2,0-10,0 | 0,02 | ±0,18 | ±0,20 / 3,5 |
| (1,0) | 10,0-50,0 | 0,14 | 0,65±0,50 | ±0,56 / 18 |
| Eu | 0,2-2,0 | 0,0002 | ±0,06 | ±0,06 / 0,2-0,88 |
| (0,2) | 2,0-10,0 | 0,11 | ±0,08 | ±0,20 / 3,5 |
| Gd | 2,0-10,0 | 0,01 | 0,3±0,10 | ±0,10 / 3,5 |
| (8,0) | 10,0-20,0 | 0,03 | 0,47±0,24 | ±0,24 |
| Tb (2,0) | 0,2-2,0 | 0,01 | -0,15±0,06 | ±0,06 / 0,2-0,88 |
| Dy (2,0) | 2,0-10,0 | 0,01 | ±0,14 | ±0,14 / 3,5 |
| Ho (1,0) | 2,0-10,0 | 0,001 | ±0,04 | ±0,04 / 3,5 |
| Er (1,0) | 2,0-10,0 | 0,02 | 0,13±0,1 | ±0,1 / 3,5 |
| Tm (1,0) | 0,2-2,0 | 0,02 | ±0,04 | ±0,06 / 0,2-0,88 |
| Yb (0,2) | 2,0-10,0 | 0,004 | - 0,35±0,12 | ±0,12 / 3,5 |
| Lu (0,2) | 0,2-2,0 | 0,001 | - 0,13 ± 0,02 | ±0,02 / 0,2-0,88 |

доп.* – допустимые расхождения по ОСТ 41-08-212-04 Нормы погрешности при определении хим. состава мин. сырья…